Odbor vnitřní správy                                                     2

Pro jednání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2022

Zpracovali:

Mgr. Jitka Svobodová, odbor vnitřní správy

Petr Lédl, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů

města Svitavy (čl. 2, přílohy č. 1, 2)

Libor Sedlák, technicko - organizační činnosti v oblasti požární ochrany (čl. 3)

mjr. Ing. Jan Novotný, plk. Mgr. Vlastimil Štrumfa,

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového

řízení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

územní odbor Svitavy (čl. 4)

Překládá: rada města

Zpráva o stavu požární ochrany ve městě Svitavy

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města předkládáme zprávu, která informuje o stavu požární ochrany ve městě Svitavy v roce 2021 a ve vybraných oblastech je hodnoceno i období letošního roku, a to do 31. 5. 2022. Součástí zprávy jsou údaje o činnosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje – územního odboru Svitavy a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy. V oblasti požární prevence je zhodnocen současný stav a zároveň zpracován plán preventivně výchovné činnosti, který byl schválen radou města na jednání 30. května 2022.

K projednání materiálu navrhujeme přizvat:

p. Libora Sedláka

p. Petra Lédla

plk. Mgr. Vlastimila Štrumfu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany ve městě Svitavy

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ SVITAVY

ZA ROK 2021

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ SVITAVY

Obsah:

- Zajištění požární ochrany ve městě

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

- Požární prevence a preventivně výchovná činnost

- Činnost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje – územního odboru Svitavy za rok 2021

Přílohy:

- Přehled členů JSDH, jejich zařazení a odbornost

- Přehled výjezdů JSDH – 2021, leden – květen 2022

- Plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2023

- Zajištění požární ochrany ve městě

Město Svitavy zajišťuje v souladu s příslušnými právními předpisy stanovené povinnosti na úseku požární ochrany. Jedná se zejména o zákon o požární ochraně, příslušné prováděcí vyhlášky a nařízení. Rada a zastupitelstvo města projednává zprávu 
o stavu požární ochrany ve městě Svitavy vždy jedenkrát v příslušném kalendářním roce.

Město plní v oblasti požární ochrany úkoly ve třech základních oblastech.

V samostatné působnosti má město zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Svitavy kategorie JPO II/1, zabezpečuje komplexní akceschopnost této jednotky po stránce odborné, vybavení speciální požární technikou a prostředky požární ochrany. Sídlo jednotky je umístěno v budově hasičské zbrojnice na ulici Požární 187/2. V tomto objektu má jednotka k dispozici zázemí. V letech 2014 – 2016 zde proběhly stavební úpravy v prostorách uvolněné bytové jednotky, kde bylo vybudováno sociální zařízení, zbudována šatna a kancelář velitele, opraveny chodby a vyměněn plynový kotel. Následně v roce 2021 došlo k rozšíření garážového stání. V prostoru garáží je kromě techniky umístěn také kontejner krizové připravenosti, který je určen pro mimořádné události s větším počtem zraněných. Jeho součástí je speciální záchranářské vybavení včetně záchranářského stanu, který je určen pro zabezpečení zázemí pro záchranáře. Užívání kontejneru je upraveno dohodou, kterou má město Svitavy uzavřenou se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. V roce 2016 uzavřelo město Svitavy s obcí Kamenná Horka smlouvu o zabezpečování požární ochrany, jejímž předmětem je zajištění plnění úkolů jednotky požární ochrany pro obec Kamenná Horka, která jednotku nezřídila za roční příspěvek a úhradu případných nákladů souvisejících se zásahem. V roce 2020 se na město Svitavy obrátila se žádostí o zajištění plnění těchto úkolů i obec Javorník, v měsíci listopadu 2020 pak došlo k uzavření smlouvy o zabezpečování požární ochrany i s touto obcí.

Město Svitavy vydává formou obecně závazné vyhlášky požární řád města Svitavy, který upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě. Jeho součástí je přehled o zdrojích vody pro hašení a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Pravidelnou aktualizaci stanovené dokumentace obce provádí odbor vnitřní správy ve spolupráci s osobou odborně způsobilou.

Preventivně výchovná činnost je zajišťována společně s ÚO HZS Svitavy a JSDH města a rada města schvaluje každoročně plán zaměření této činnosti.

Ohlašovna požárů je umístěna v sídle městské policie, kde je zajištěna nepřetržitá služba 24 hodin denně. Řád ohlašovny požárů města Svitavy vydává rada města jako svoji směrnici.

Městský úřad jako vybraný obecní úřad zabezpečuje prostřednictvím jednotky dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje hašení požárů, záchranné práce 
a zásahy při dopravních nehodách i mimo územní obvod jednotky, tj. mimo katastr města Svitavy. K zajištění těchto činností je jednotka povolávána prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje.

Město plní i povinnosti stanovené právnickým osobám zvláštními právními předpisy, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby na základě smlouvy o dílo, panem Liborem Sedlákem. Jedná se zejména o kontrolu budov, ve kterých je umístěn městský úřad, organizační složky města a hasičská zbrojnice. Odborně způsobilá osoba rovněž provádí kontrolu ve společných prostorách domů ve vlastnictví města a domů, kde město zajišťuje správu.

Financování požární ochrany je zajišťováno vícezdrojově, a to převážně z rozpočtu města, dále pak z dotací poskytovaných HZS a Pardubickým krajem a příspěvků obcí Kamenná Horka a Javorník za zabezpečování požární ochrany a ZZS za správu kontejneru krizové připravenosti.

V roce 2021 město obdrželo neinvestiční dotace a příspěvky v celkové výši 351 100 Kč:

150 000 Kč	dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky

74 300 Kč  	neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na věcné vybavení a uskutečněné zásahy

15 000 Kč    	dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení pneumatik

30 000 Kč    	příspěvek obce Kamenná Horka – smlouva o zabezpečování požární ochrany

40 000 Kč    	příspěvek obce Javorník – smlouva o zabezpečování požární ochrany

25 000 Kč	příspěvek ZZS na správu kontejneru krizové připravenosti

16 800 Kč 	náhrada nákladů od pojišťovny za uskutečněné zásahy

V roce 2021 bylo na požární ochranu čerpáno v běžných výdajích 1 894,4 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity na mzdy, nákup ochranných pomůcek a oděvů, provozního materiálu, vybavení zbrojnice a jednotky, úhrady služeb, oprav, energií, pohonných hmot, telefonních poplatků a revizí atd.

Dalším investičním výdajem byla částka 241,8 tis. Kč na rozšíření garážového stání v budově požární zbrojnice, které bylo provedeno z důvodu  pořízení nové techniky v předchozích letech.

V roce 2021 tedy tvořily rozpočet na požární ochranu dotace, finanční dary a příspěvky v celkové výši 358 200 Kč, celkové čerpání bylo na straně výdajů ve výši 2 136 200 Kč.

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1 – jednotka s územní působností, která zabezpečuje v katastru svého zřizovatele, i mimo území města výjezd jednoho družstva 
o zmenšeném početním stavu (velitel, strojník, 2 hasiči) do pěti minut od vyhlášení poplachu.

2.1	Náplň činnosti jednotky

- hašení požárů

- záchranné práce při živelních pohromách, dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech

- plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel

- preventivně výchovná činnost

- zajišťování doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou

2.2	Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Město zřídilo tuto jednotku jako organizační složku města. Velitele jednotky jmenuje starosta města a do této funkce byl jmenován Petr Lédl. Jednotka s územní působností města Svitavy je zařazená do kategorie JPO II/1. Provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další povinnosti podle zákona o požární ochraně a integrovaném záchranném systému ve svém územním obvodu. Podle nařízení Pardubického kraje, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, je jednotka od roku 2010 předurčena také pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu. Provádí rovněž činnosti k ochraně životního prostředí při úniku závadných látek (např. únik provozních kapalin vozidel) do vodotečí nebo do půdy. Městský úřad Svitavy je vybraným obecním úřadem, který zabezpečuje akceschopnost této jednotky k zásahům i mimo územní obvod města.

Službu v jednotce vykonávají členové jako svoje zaměstnání ve vedlejším pracovním poměru. Členové jednotky musí absolvovat stanovenou odbornou přípravu, musí být fyzicky zdatní a zdravotně způsobilí. K zajištění včasného výjezdu jednotky a s ohledem na stanovený časový limit pro odjezd ze základny na místo zásahu, který je u této kategorie 
5 minut po vyslání jednotky k výjezdu, je členům jednotky stanovena nepřetržitá pracovní pohotovost mimo požární zbrojnici v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu, tzn. čtyřčlenné družstvo ve složení - velitel jednotky nebo družstva, strojník a dva hasiči. Odborná příprava členů jednotky je prováděna jak teoreticky (seznamováním s příslušnými pokyny, nařízeními apod.), tak i výcvikem prováděným podle odborností (např. výcvik nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel). Odborná příprava je také zabezpečována taktickými cvičeními při simulovaných požárech nebo dopravních nehodách a v odborných zařízeních HZS ČR. 
Od dubna roku 2014 je pro členy jednotky zajišťována odborná stáž na výjezdovém stanovišti ZZS Pak ve Svitavách.

Od roku 2014 je navázána spolupráce se ZZS Pak o provozování kontejneru krizové připravenosti, který je ve správě členů Jednotky dobrovolných hasičů města Svitavy. Kontejner je připraven k řešení mimořádných událostí hromadného neštěstí.

Zřizovací listinou je umožněno jednotce provádět mimo stanovené povinnosti v oblasti požární ochrany i doplňkovou činnost v okruzích navazujících na její hlavní účel. Jedná se zejména o požární asistenci při různých akcích nebo stavebních pracích, dovoz vody, úklid sněhu na budovách, čištění komunikací apod., kde nehrozí bezprostřední ohrožení života nebo majetku. Tuto činnost může jednotka vykonávat po předchozím souhlasu zřizovatele a na základě podané žádosti.

V roce 2021 jednotka SDH města Svitavy řešila celkem 57 událostí – 35 x poskytovala technickou pomoc, 15 x zasahovala u požárů, 4 x zasahovala u dopravní nehody, 2 x u ostatní mimořádné události a 1 x byl planý poplach.

Mimo území města zasahovala 19 x, u těchto událostí byl 7 x požár, 11 x technická pomoc a 1 x ostatní mimořádná pomoc. Tou byl zásah na odstranění následků a zajištění pomoci obcím na jižní Moravě zasažených tornádem v měsíci červnu a červenci. (30. 6. – 
2. 7. 2021)

3.	Požární prevence a preventivně výchovná činnost

- Preventivní činnost v oblasti požární ochrany (dále jen PO) v obcích a městech plní důležitou úlohu zaměřenou zejména na ochranu životů a zdraví osob, společně s ochranou materiálních hodnot. Důraz kladený na plnění úkolů v oblasti požární prevence, má přímý vliv na bezpečnost a kvalitu života všech občanů. Do povědomí občanů se tato důležitá součást PO dostává nejen na základě osobních zkušeností, ale zejména pomoci publicity, kde je nutno velice kladně hodnotit sdělovací prostředky. Ty za poslední desetiletí sehrávají významnou roli na poli informací z problematiky PO, ze kterých lze čerpat hodnotné zkušenosti a praktické ukázky toho, co se děje například při podceňování základních principů požární bezpečnosti a jaké následky z takových jednání nebo opomenutí důležitých povinností to přináší. Vzhledem k transparentním následkům se v poslední době stává oblast prevence lidem srozumitelná a pro své klady je většinou občanů vyžadována a vyhledávána. I přes pozitivní vnímání této problematiky se stále najdou jedinci, kteří nevnímají požární bezpečnost jako službu prospěšnou všem a svým mnohdy negativním přičiněním, vytváří podmínky ke vzniku mimořádných událostí, při kterých dochází k ohrožení zdraví osob a vznikají významné materiální škody. Z vyšetřování příčin těchto negativních událostí je často patrné lehkovážné jednání, zanedbávání povinností, nebo přímo porušení platných zákonů. V ojedinělých případech jsou závěrem vyšetřování příčin požáru přímo úmyslná jednání. Hlavním nebezpečím takových jednání bývají kolektivní následky, které významným způsobem zasahují do práv a kvality života ostatních spoluobčanů. Výsledky z šetření událostí na úseku PO by měly být dostatečně názorným vodítkem pro zaměření pozornosti všech osob na oblast prevence v oblasti požární ochrany a připomenutím povinností v této oblasti, které rozhodně nejsou ani přežitkem, ani nutným zlem. Ze strany zainteresovaných složek na úseku PO musí být i nadále problematice prevence věnována zvýšená pozornost, zaměřená na publicitu s cílem zvyšování právního vědomí občanů v oblasti požární bezpečnosti s důrazem na činnosti, při kterých nastává při negativních událostech kolektivní následek.

3.1	Organizace požární prevence

Plnění úkolů na úseku požární prevence je organizováno na základě zákonných povinností dle zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou o požární prevenci (vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších změn) pro organizační složky i příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Svitavy. Státní požární dozor u organizačních složek města a příspěvkových organizací vykonává UO HZS Svitavy. Odborná spolupráce příslušných organizačních složek města v roce 2021 s UO HZS Svitavy byla naplněna v oblasti prevence na úseku PO prostřednictvím konzultací a metodiky k provádění kontrolní činnosti OZO a dále dle vyhlášky o požární ochraně staveb (vyhláška č. 23/2008 Sb.), při uvádění staveb do trvalého užívání, rekonstrukcích a změnách v užívání staveb.

- Organizační složky města

Realizace úkolů v oblasti požární prevence byla v roce 2021 zajišťována smluvně prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen „OZO“) panem Liborem Sedlákem. V této oblasti byly realizovány preventivní požární prohlídky, kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a aktualizována dokumentace pro objekty, kde je umístěn městský úřad. Dále probíhaly v souladu s plánem kontroly v objektech bytových domů ve vlastnictví nebo správě města a objektech, ve kterých město vykonává činnost (Máchova alej 16) 
a činnost spojenou s využíváním vyhlídky ve věži kostela Navštívení Panny Marie k turistickým účelům, Pečovatelské služby města Svitavy (Felberova 715/31) a dále čtyř instalovaných fotovoltaických elektráren. Při výkonu požární prevence spolupracuje OZO s příslušnými odbory městského úřadu a s UO HZS Svitavy. OZO dále dle potřeb města Svitavy zajišťuje i některé další činnosti důležité pro splnění zákonných povinností na úseku PO, mezi které patří zejména příprava a aktualizace dokumentace PO, předepsané pro plnění úkolů města v samostatné i přenesené působnosti.

- Příspěvkové organizace zřizované městem Svitavy

Úkoly požární prevence jsou zde zajišťovány na základě uzavřených smluv mezi právním subjektem a příslušnou OZO.

3.2	Stav požární ochrany v objektech města

Město Svitavy je provozovatelem tří činností se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u kterých je vyžadováno specifické plnění úkolů k zajištění požární bezpečnosti a zvýšený dohled v oblasti prevence osobou odborně způsobilou na úseku PO. Jedná se o tyto činnosti:

a)	činnost v ubytovně pro muže na Máchově aleji 208/16

b) činnost spojená s využíváním vyhlídky ve věži kostela Navštívení Panny Marie

c) fotovoltaické elektrárny rozmístěné na střechách objektů T. G. Masaryka 40/25,

Felberova 715/31, Felberova 669/2 a na střeše multifunkčního centra Fabrika –

Wolkerova alej 92/18

Ve všech případech je k provozování těchto činností zpracována příslušná dokumentace PO a jsou zde prováděny preventivní požární prohlídky 1 x za 6 měsíců.

V měsíci červnu 2021 byla realizována komplexní veřejná prověrka BOZP a PO 
na všech pracovištích Města Svitavy, spojená s periodickou preventivní požární prohlídkou v objektu ubytovny pro muže, vyhlídky na věži kostela Navštívení Panny Marie 
a fotovoltaických elektráren. Jednalo se o požární prohlídky objektů, u kterých je dle platné legislativy na úseku požární ochrany provozována činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. O stavu požární bezpečnosti při provozovaných činnostech, zjištěných závadách a stanovení termínů k jejich odstranění byl osobou odborně způsobilou vyhotoven a projednán podrobný zápis. Drobné zjištěné závady byly odstraněny již v průběhu probíhající kontroly. Součástí prověrky BOZP a PO, byla rovněž roční kontrola požárně instalovaných požárně bezpečnostních zařízení v jednotlivých objektech. O výsledku kontroly těchto zařízení byly vyhotoveny samostatné protokoly. Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že po stránce požární bezpečnosti jsou splněny povinnosti vyplývající pro provozovatele z platné legislativy a zároveň je činnost provozována způsobem, který neohrožuje životy a zdraví osob.

V objektech městského úřadu jsou provozovány pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí a preventivní požární prohlídky jsou prováděny 1 x za 12 měsíců. 
Na základě poznatků z prováděných prohlídek je patrné, že ze strany odpovědných zaměstnanců MěÚ je oblasti požární prevence věnována zvýšená pozornost a při zjištění nedostatků jsou včas činěna opatření na jejich odstranění, což přispívá k udržení  trvale dobrého stavu.

Periodické preventivní požární kontroly zaměřené na dodržování předpisů v oblasti požární ochrany v objektech městského úřadu proběhnou v měsíci červnu 2022.

3.3	Stav požární ochrany v bytových domech v majetku nebo správě města

V průběhu měsíců května až prosince 2021 byly provedeny pravidelné roční preventivní požární prohlídky společných prostor bytových domů města Svitavy a bytových domů určených společenství vlastníků jednotek dle pokynů a seznamu dodaného zástupcem bytového oddělení MěÚ Svitavy. Povinnost provádět tyto prohlídky stanovuje vyhláška 
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších, a to vždy 1 x za 12 měsíců. Preventivní požární prohlídky provádí na základě pověření pan Libor Sedlák a při kontrolní činnosti spolupracuje s bytovým oddělením odboru rozvoje města MěÚ Svitavy. Kontrolní činnost v roce 2021 byla zaměřena na dodržování základních povinností stanovených 
na úseku požární prevence v oblasti bydlení, odstranění závad z kontrolní činnosti v roce 2020 společně s provedením kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech, kde jsou tato zařízení instalována.

Celé období stanovené pro splnění úkolů v oblasti kontrolní činnosti bylo provázeno pokračující nepříznivou situací ohledně pandemie Covid-19. Situace byla komplikovaná hlavně při sjednávání kontrolních termínů s jednotlivými odpovědnými zástupci SVJ, kdy ne jejich vinou bylo nutné mnohdy posouvat termíny např. z důvodu karantény, nebo přímo postižení nemocí Covid-19. Výjimkou nebyla ani situace, kdy si obyvatelé bytového domu nepřáli ve strachu z nákazy přítomnost cizích osob, a to i přesto, že se jednalo o splnění zákonné povinnosti na úseku PO.

Důraz při kontrolách byl kladen na povinné označení prostorů a objektů předepsanými bezpečnostními a požárními značkami a zveřejnění důležitých telefonních čísel pro tísňová volání. Mezi nedostatky které jsou zjišťovány a které jsou mnohdy opakovanými závadami patřilo zejména skladování hořlavých látek mimo prostory určené k těmto účelům (společné prostory a to včetně půdních). Dále ztěžování podmínek pro evakuaci a požární zásah z důvodu umisťování různých předmětů včetně hořlavých v únikových cestách, které jsou zároveň zásahovou komunikací pro složky IZS, poškozování prostředků pro hašení včetně bezpečnostního značení a opakující se užívání společných prostor bytových domů k účelům, pro které nebyly zřízeny.

Bylo zjištěno:

Na základě vyhodnocených výsledků preventivních požárních prohlídek a na základě přijatých nápravných opatření z předchozích let lze konstatovat, že v celkovém pohledu došlo ke zlepšení podmínek požární bezpečnosti ve většině bytových domů.  Tam, 
kde se v minulosti nedostatky nevyskytovaly, se daří tento stav trvale udržovat. Mezi bytovými domy lze ovšem najít výjimky, kde došlo ke zhoršení stavu úrovně plnění úkolů v oblasti požární prevence. Zhoršení bylo zaznamenáno především tam, kde dochází k časté výměně vlastníků bytových jednotek, nebo kde se organizačně nedaří zajistit vedení SVJ. 
Na dosažení kladných výsledků v oblasti požární bezpečnosti bytových domů, má jednoznačně vliv pravidelnost a důkladnost prováděných preventivních požárních prohlídek, plnění úkolů na úseku požární prevence ze strany zástupců výborů SVJ. Rovněž změna postojů většiny vlastníků a nájemníků bytových jednotek k řešení problematiky požární ochrany, díky názorné prezentaci krizových situací ve sdělovacích prostředcích, výrazně ovlivňují jejich pozitivní názor na nutnost realizace opatření v oblasti PO. Postupem času dochází ze strany většiny obyvatel bytových domů k pochopení základního principu prevence PO, prostřednictvím které je realizována ochrana jejich zdraví, zdraví spoluobčanů stejně jako jejich majetku. V rámci jednotlivých prováděných kontrol se mnohdy sami nebojí poukázat na nedostatky způsobené jednotlivci, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu a bezpečnost života všech obyvatel bytových domů.

Důležitou roli pro dosažení požadované úrovně požární bezpečnosti bytových domů sehrává rovněž pravidelný zájem kontrolních orgánů HZS o stav PO v bytových domech, což je zároveň jedno z tematických zaměření pro jejich kontrolní činnosti, zařazených do plánu kontrol každoročně. V mnoha případech, kde se v rámci kontrolní činnosti domluva ze strany HZS minula účinkem, jsou udělovány výrazné finanční postihy.

I přes klady a průběžné zlepšování podmínek požární bezpečnosti v bytových domech, je nutno věnovat stálou pozornost zjištěním z kontrolní činnosti a zvýšit tlak ze strany odpovědných osob na včasné odstraňování nedostatků s přímou vazbou na bezpečnost osob. Přijímat vhodná organizačními opatření a tím v maximální míře zabránit opakování závad.

Mezi nejzávažnější zjištěné nedostatky na úseku PO patří úmyslné poškozování a zcizování požárně bezpečnostních značek označujících směr úniku z objektů, dále poškozování, nebo strhávání označení hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavních vypínačů přívodu elektrického proudu včetně zveřejněných důležitých telefonních čísel pro tísňová volání. V průběhu každoročních preventivních požárních prohlídek jsou pravidelně doplňovány scházející 
a poškozené bezpečnostní a požární značky.

V rámci kontrolní činnosti byly u části bytových domů opakovaně shledávány závady při užívání společných prostor nájemníky, kde dochází zejména u sklepních chodeb, koláren, prádelen, sušáren prádla a půd k užívání těchto prostorů v rozporu s jejich původním stavebním určením, přičemž se z těchto prostor stávají skladiště nepotřebných a většinou hořlavých předmětů. V rámci prováděných kontrol je snahou jednotlivce poučit o nebezpečí takového jednání s tím, že převážná část odložených věcí jsou hořlavé. Tím je uměle zvyšováno požární zatížení jednotlivých požárních úseků, které nejsou k takovému účelu stavebně konstruovány a zároveň dochází ke ztěžování podmínek pro možný zásah hasičů. Sami obyvatelé bytových domů se tak vystavují nebezpečí při případném úniku z objektu při požáru.

Pozornost při kontrolách byla rovněž zaměřena na oblast stavu a dostupnosti prostředků pro hašení případného požáru v bytových domech (ruční hasicí přístroje 
a nástěnné hydranty). V minulosti docházelo z obav před vykrádáním příslušenství z nástěnných hydrantů k omezování přístupu k těmto prostředkům jejich uzamykáním 
a na místě nebyl k dispozici klíč. Tento stav nebyl v roce 2021 již zaznamenán.

V rámci kontroly v roce 2021 byl řešen nedostatek v umístění přenosných hasicích přístrojů ve společných prostorách bytových domů. Přenosné hasicí přístroje jsou v některých případech nevhodně umisťovány do společných prostor za uzamčené dveře, kdy k těmto prostředkům není zajištěn volný přístup.

Ve většině bytových domů se podařilo úspěšně eliminovat negativní zjištění na únikových cestách, které prochází přes jednotlivá podlaží a podesty schodišť. Zde docházelo ve velkém měřítku k porušování předpisů v PO zejména tím, že se v únikových cestách ukládaly předměty, ve většině případů hořlavé, přímo bránících bezpečnému průchodu. (kusy nábytku, květinové výzdoby, stolky, dřevěné botníky apod.)

Zjištění z  preventivních požárních prohlídek jsou vždy uvedena ve vyhotovených zápisech a tyto jsou prostřednictvím zástupce bytového oddělení MěÚ Svitavy projednávány v rámci shromáždění vlastníků bytových jednotek s nájemníky a vlastníky bytových jednotek.

Závěrem je možno konstatovat, že po odstranění zjištěných závad, z nichž některé byly odstraněny již v průběhu prohlídek, budou bytové domy užívány bezpečným způsobem.

4.	Činnost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje – územního odboru Svitavy za rok 2021

HZS ÚO Svitavy je spolu s ÚO v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí součástí HZS Pardubického kraje, jehož současným ředitelem je plk. Mgr. Aleš Černohorský. V čele územního odboru Svitavy je plk. Ing. Oldřich Jedlička. K 1. lednu 2021 měl k dispozici 99 příslušníků a 3 občanské zaměstnance. Z tohoto počtu bylo 83 příslušníků v přímém výkonu služby, to znamená, že slouží nepřetržitě na stanicích v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce a Svitavách a zajišťují tak výjezd jednotky požární ochrany HZS do dvou minut od vyhlášení poplachu.

Příjem tísňových zpráv na linkách 150 a 112 a vyslání jednotek dle poplachového plánu pro náš územní odbor a tím i pro ORP Svitavy zajišťuje, tak jako v minulých letech, Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v Pardubicích, které je zároveň operačním střediskem pro IZS Pardubického kraje.

V pondělí 19. července 2021 představil ministr vnitra nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Stal se jím generálmajor (nyní brigádní generál) Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

4.1 	Pracoviště IZS a služeb

Pracoviště má vedoucího a tři podřízené příslušníky – techniky komunikačních 
a informačních systémů, chemicko-technické služby a strojní služby. Pracoviště zajišťuje chod jednotek HZS i dalších JPO zařazených do plošného pokrytí Pardubického kraje. Pokračovala dobrá spolupráce s jednotkou JPO II Svitavy po stránce zásahové i výcvikové činnosti. Celkový počet událostí v roce 2021 na okrese Svitavy klesl na 1 659, z nichž 118 událostí tvořily požáry a 280 dopravní nehody. Dále pak bylo 65 úniků nebezpečných látek 
a 1108 technických havárií. Požáry v roce 2021 se obešly bez úmrtí osob v souvislosti s požárem, ale dalších 14 osob bylo při požárech zraněno. Došlo i ke třem zraněním 
u zasahujících příslušníků HZS. Celkový pokles o 295 událostí oproti roku 2020 (tj. o 18 %) 
je kalen celkem 88 planými poplachy.

U strojní služby HZS byla v průběhu roku realizována zejména běžná údržba techniky. V oblasti chemicko-technické služby v roce 2021 pokračovala pravidelná údržba 
a servis nejen pro HZS, ale i pro dýchací techniku jednotek SDH. Pravidelné školení pro nositele dýchací techniky, členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, bylo narušeno pandemií Covidu-19. Byli jsme nuceni používat nové pomůcky, prostředky a technologie. Dále se v návaznosti na omezené možnosti shromažďování začal, podobně jako u strojní služby a u KIS, ve zvýšené míře využívat e–learning, tedy vzdělávání přes internet. Navýšily se společné zásahy se zdravotnickou záchrannou službou.

V oblasti komunikačních a informačních systémů byla v roce 2021 zajišťována zejména pravidelná údržba majetku.

4.2	Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

V čele je vedoucí pracoviště, který má šest podřízených příslušníků – jednoho pro stavební prevenci, dva kontrolory a jednoho vyšetřovatele požárů. Tito příslušníci provádí kontroly dodržování předpisů na úseku požární ochrany u právnických a podnikajících osob, posuzování projektové dokumentace staveb, zjišťování příčin vzniků požárů a preventivně výchovnou a lektorskou činnost.

Na úseku zjišťování příčin požárů bylo vyhotoveno 53 spisů o požáru. V roce 2021 se měly provádět kontroly zaměřené na budovy pro kulturu a shromažďování osob (divadla, kina, společenské sály), měly pokračovat kontroly objektů památkově chráněných a nadále kontroly v bytových domech a u zemědělských podniků. Kontroly obcí měly být zaměřeny 
na zdroje vody pro hašení požárů a kontroly v základních a středních školách a v zařízeních pro ubytování žáků a studentů.  I zde však zasáhla pandemie a byla zrealizována jen malá část požárních kontrol.

Pracovištěm prevence bylo vydáno 447 stanovisek k projektovým a územně plánovacím dokumentacím, 176 stanovisek k závěrečným kontrolním prohlídkám a změnám užívání staveb, k jiným typům řízení byla vydána další 3 stanoviska.

Další dva příslušníci pracoviště se zabývají ochranou obyvatelstva a krizovým řízením.  Nejvýraznějším výstupem této činnosti je pravidelná aktualizace výpisů Havarijního plánu a aktualizace Krizového plánu Pardubického kraje po čtyřech letech, která je nyní obcím s rozšířenou působností stále přístupná.

Taktické cvičení pro JPO V předurčené k plnění některých úkolů Civilní ochrany se v roce 2021 neuskutečnilo, stejně jako na září 2021 připravené třídenní cvičení Rescue Camp, kde se měli zájemci z řad SDH procvičit ve zdravotnických činnostech a dovednostech.

Již od března 2020 byla také pozastavena preventivně výchovná činnost a Kontroly obcí dle krizového zákona. Na podzim 2021 se po zlepšení pandemické situace podařilo tyto kontroly krátce obnovit. Při dalším zhoršení situace bylo pracoviště nasazeno k posílení trasování Covid pacientů ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Svitavy.

4.3	Provozní pracoviště

Toto pracoviště zajišťuje kompletní zázemí všem příslušníkům a zároveň provozuje

skladové hospodářství. Provozní pracoviště řídí vedoucí pracoviště a má dva podřízené občanské zaměstnance. V roce 2021 se pracoviště zabývalo zejména následující problematikou:

- vedením spisové agendy, elektronické spisovny a provozně-personálních záležitostí

- vedením programu EKIS SAP, včetně aktualizace oděvní výdejny, a modulu ZPOE

- pokračovala obměna a dovybavení příslušníků osobními ochrannými prostředky (těžkými zásahovými rukavicemi LESLEY a lehkými rukavicemi MARYS pro použití v přírodním prostředí nebo u dopravních nehod)

Když se v červnu roku 2021 čekalo na rozvolnění tak, aby mohla být zahájena školení, kontrolní činnost, činnost preventivně výchovná, aby se zrealizovala připravená taktická cvičení a ostatní spolupráce s jednotkami SDH, městy a obcemi tak, jako v letech minulých, připravila nám příroda po pokračujícím Covidu-19 pro rok 2021 další nemilé překvapení – tornádo na jižní Moravě. I náš územní odbor vyslal příslušníky s technikou do postižených oblastí, kdy tři týdny zasahovali při likvidaci sutin zejména v Moravské Nové Vsi a blízkém okolí. Druhé pololetí po volnějším létě pokračovalo podzimní vlnou, která po náznaku ústupu udeřila v listopadu a prosinci. Určitě jsme tehdy netušili, že v novém roce mohou nastat situace ještě mnohem a mnohem horší.

Příloha č. 1

Přehled členů jednotky, jejich zařazení a odbornost

Příjmení, jméno	funkce			odbornost

Lédl Petr		velitel jednotky	velitel jednotky

strojník

obsluha motorových pil

řidič – profesní průkaz

nositel dýchací techniky (DT)

ochrana obyvatelstva a civilní ochrana

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalosti

technik chemické služby

Vrána Roman    	velitel družstva	velitel družstva

strojník, řidič – profesní průkaz,

technik technické služby

nositel DT

obsluha vyprošťovacího zařízení

obsluha motorových pil

lezec

základní normy zdravotnických znalostí

Záruba Lubomír	velitel družstva	velitel družstva

strojník

obsluha motorových pil

řidič – profesní průkaz

nositel DT

ochrana obyvatelstva a civilní ochrana

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Gracias Jiří                 velitel družstva	velitel družstva

nositel DT

obsluha motorových pil

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Klíč Radim		velitel družstva	velitel družstva

strojník, řidič

nositel DT

obsluha motorových pil

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Faršolas Michal	strojník – řidič		strojník, řidič – profesní průkaz

nositel DT

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Tichý Aleš		strojník – řidič		strojník, řidič – profesní průkaz

nositel DT

obsluha motorových pil

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

lezec

Čejka Miroslav	hasič	 		hasič

obsluha motorových pil,

nositel DT

ochrana obyvatelstva a civilní ochrana

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Josepčuk Kamil	hasič			hasič

nositel DT

obsluha motorových pil

základní normy zdravotnických znalostí

Starý Roman              hasič		hasič

nositel DT

obsluha vyprošťovacího zařízení

základní normy zdravotnických znalostí

Josef Vlach       	hasič			hasič

nositel DT

obsluha motorových pil

základní normy zdravotnických znalostí

Patrik Vala		hasič 			hasič,

nositel DT

obsluha motorových pil

základní znalosti zdravotnických znalostí

Josef Volf		hasič			hasič,

nositel DT

základní znalosti zdravotnických znalostí

Příloha č. 2

JSDH města Svitavy -  počet událostí leden - prosinec 2021

| Měsíc | Požár | Tech. pomoc | Planý poplach | Dopravní nehoda | Ostatní mimořádné události | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leden | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| únor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| březen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| duben | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| květen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| červen | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| červenec | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| srpen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| září | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| říjen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| listopad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| prosinec | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| celkem | 15 | 35 | 1 | 4 | 2 | 57 |

JSDH města Svitavy -  počet událostí leden - květen 2022

| Měsíc | Požár | Tech. pomoc | Planý poplach | Dopravní nehoda | Ostatní mimořádná pomoc | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| leden | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| únor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| březen | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| květen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| celkem | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 24 |

Příloha č. 3

Plán preventivně výchovné činnosti se spoluúčastí JSDH města Svitavy

na období 1. 6. 2022 - 30. 6. 2023

akce										termín

JSDH města Svitavy

MŠ Marie Majerové - ukázka techniky, praktická činnost při zásahu 	červen 2022

JSDH města Svitavy

Den dětí v obci Javorník - ukázka techniky, pěnový útok 			11. června 2022

JSDH města Svitavy

Den dětí v obci Kamenná Horka - ukázka techniky, pěnový útok		18. června 2022

JSDH města Svitavy

Den dětí v obci Opatovec - ukázka techniky, pěnový útok			16. července 2022

JSDH města Svitavy

Den dětí u rybníku Rosnička - ukázka techniky, pěnový útok		23. července 2022

JSDH města Svitavy

v průběhu roku účast na taktických cvičeních ve spolupráci s HZS Pak ÚO Svitavy

V rámci preventivně výchovné činnosti bude JSDH města Svitavy provádět ukázky v průběhu probíhajícího roku 2022 podle žádostí mateřských, základních škol a organizací zřízených městem Svitavy a okolních obcí a reagovat na požadavky o provedené ukázky.

Možné jsou i exkurze do požární zbrojnice.

průběžně po dohodě

Seznam použitých zkratek

JSDH		jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDHO	jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

SDH		sbor dobrovolných hasičů

JPO		jednotka požární ochrany

HZS		hasičský záchranný sbor

HZS PaK	Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

ÚO		územní odbor

ZZS		Zdravotnická záchranná služba

OZO		odborně způsobilá osoba

PO		požární ochrana

BOZP		bezpečnost a ochrana zdraví při práci

MěÚ		městský úřad

SVJ		společenství vlastníků jednotek

ORP		obec s rozšířenou působností

IZS		integrovaný záchranný systém

GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

ZŠ		základní škola

SŠ		střední škola

MŠ		mateřská škola

OOP		osobní ochranné pomůcky

KIS		komunikační a informační systémy

CPS		centrální požární stanice